{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":1,"sheets":["Sheet"],"not_rendered":{"external_links":4},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Sheet","index":0,"n_rows":131,"n_cols":8,"rows_kept":131,"merged":[[0,0,0,7]]}
["建设生态学院2026年度上半年实验教学耗材采购项目预算询价表"]
["序号","实验耗材名称","耗材规格","单位","数量","单价","总价","备注"]
[1,"pH试纸","pH6.4-8.0，20本/盒","盒",3]
[2,"精密pH试纸","PH5.4-7.0，20本/盒","盒",2]
[3,"50mL比色管架","12孔/个","个",10]
[4,"25mL比色管架","12孔/个","个",27]
[5,"玻璃扁形称量瓶","高30mm*径50mm","个",20]
[6,"玻璃高型称量瓶","高50mm*径30mm","个",40]
[7,"玻璃高型称量瓶","高40mm*径25mm","个",60]
[8,"玻璃棒","5-6mm，长度：30cm，100根/包","包",2]
[9,"塑料比色皿","10mm，标准型4.5mL，异丁烯酸酯，光谱范围285-750nm，100只/盒","盒",3]
[10,"玻璃具塞比色管","玻璃具塞，25mL，6支/盒","盒",10]
[11,"玻璃具塞比色管","玻璃具塞，50mL，6支/盒","盒",15]
[12,"擦镜纸","双圈，15*10cm，100张/本","本",40]
[13,"滴定管","聚四氟乙烯滴定管（透明）25ml","个",30]
[14,"定性中速滤纸","定性中速，18cm/盒","盒",20]
[15,"定性中速滤纸","定性中速，15cm/盒","盒",10]
[16,"定性中速滤纸","定性中速，11cm/盒","盒",20]
[17,"定性中速滤纸","定性中速，9cm/盒","盒",30]
[18,"直口锥形瓶","直口，100mL，带硅胶塞","个",60]
[19,"直口锥形瓶","直口，250mL，带硅胶塞","个",30]
[20,"真空玻璃干燥皿","真空干燥器，实验室玻璃干燥皿，内径210mm","个",4]
[21,"广口锥形瓶","广口，100mL","个",60]
[22,"广口锥形瓶","广口，150mL","个",60]
[23,"广口锥形瓶","广口，250mL","个",60]
[24,"卷尺","2m","个",6]
[25,"量筒","10mL，玻璃","个",50]
[26,"量筒","25mL，玻璃","个",20]
[27,"量筒","50mL，玻璃","个",30]
[28,"取样铲","塑料， 250mL","个",6]
[29,"取样铲","不锈钢，中号，10寸","个",4]
[30,"高硼硅容量瓶","100mL 透明 PE盖 盖及瓶身可与三爱思100mL容量瓶配套","个",100]
[31,"高硼硅容量瓶","100mL 透明 PE盖 盖及瓶身可与三爱思250mL容量瓶配套","个",50]
[32,"高硼硅容量瓶","500mL 透明 PE盖 盖及瓶身可与三爱思500mL容量瓶配套","个",50]
[33,"实验室长方形托盘","32*22*4.8cm","个",6]
[34,"塑料具塞比色管","塑料，10mL","个",120]
[35,"一次性滴管","2mL，100支/包","包",3]
[36,"一次性滴管","1mL，100支/包","包",3]
[37,"血球计数板",null,"个",20]
[38,"吸水纸",null,"卷",3]
[39,"标签纸","73*34mm，红色，36枚/包","包",15]
[40,"标签纸","49*23mm，红色，72枚/包","包",15]
[41,"标签纸","32*18mm红色，144枚/包","包",30]
[42,"试管","玻璃，10*100mm","个",200]
[43,"试管架","有机玻璃，16mm，30孔","个",17]
[44,"吸量管/刻度移液管","玻璃， 1mL，吸量管，10支/盒","支",3]
[45,"吸量管/刻度移液管","玻璃， 10mL，吸量管，5支/盒","盒",6]
[46,"吸量管/刻度移液管","玻璃， 20mL，吸量管，5支/盒","盒",6]
[47,"烧杯","玻璃，1000mL","个",30]
[48,"碘量瓶","250mL，标准磨口24#，配实心塞","套",50]
[49,"牛皮纸",null,"卷",3]
[50,"涂布棒","玻璃，三角形","支",20]
[51,"离心管","圆底，50ml，摁盖插口，50支/包","包",1]
[52,"具塞量筒","玻璃，50ml，垒固","个",50]
[53,"一次性针筒","带针头，2ml，50支/包","包",2]
[54,"针式过滤器","有机系滤膜，尼龙，13mm，100个/盒","盒",3]
[55,"烧杯"," 玻璃，100mL","个",100]
[56,"药勺","实验室用，不锈钢，双头，22cm，10支/盒","盒",3]
[57,"液相样品瓶","2mL带盖，100个/盒","盒",2]
[58,"称量纸","100*100mm  500张/包","包",20]
[59,"培养皿","200mm，玻璃","套",40]
[60,"培养皿","90mm，玻璃","套",40]
[61,"棉线",null,"卷",1]
[62,"具塞试管","玻璃，18*180mm，配套硅胶塞","个",50]
[63,"酒精喷壶","消毒喷壶","个",5]
[64,"圆形滤纸","定制直径3.2cm，中速，100张/盒","盒",30]
[65,"圆形滤纸","定制直径4.2cm，中速，100张/盒","盒",30]
[66,"铁架台","铁架台（ 配套）","套",30]
[67,"蝴蝶夹","滴定管夹，双侧","个",20]
[68,"漏斗","高硼硅，短颈，直径90mm","个",30]
[69,"尾接管","垒固，弯接管，非真空，24标准磨口","个",25]
[70,"提勒管（b型管）","三角形","个",30]
[71,"缺口橡皮塞（配套b型管）","24/29标准磨口","个",30]
[72,"圆底烧瓶","标准磨口24#，250mL","个",40]
[73,"圆底烧瓶","标准磨口24#，100mL","个",20]
[74,"三口烧瓶","250mL，24/29标准磨口","个",20]
[75,"玻璃弯管","90度，非磨口，5-6mm直径","个",50]
[76,"温度计套管","螺口，24#磨口","支",10]
[77,"ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器1","四川卓越  ZYEPY71025001PF","支",2]
[78,"ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器2","四川卓越  ZYEPY71025001AF","支",2]
[79,"ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器3","四川卓越  ZYEMM71021000","套",1]
[80,"ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器4","四川卓越  ZYEPP71025005G","组",1]
[81,"ZYCGF-II-20L超纯水器耗材：过滤器5","四川卓越  ZYEPP71024002GR","组",1]
[82,"石棉网","18cm","片",20]
[83,"两爪夹","实验室用，变相，双调节，带顶丝","个",10]
[84,"十字夹","德式特大号，不锈钢材质","个",10]
[85,"III型热解石墨管","5支/盒，配套普吸原子吸收分光光度计，零件号：8306002","盒",1]
[86,"实验室水龙头","高校实验室三联三口龙头（化验室使用）","个",5]
[87,"酒精计","乙醇比重计（0-100度）","支",10]
[88,"塑料试剂瓶","500mL，广口HDPE","个",30]
[89,"玻璃砂芯过滤抽滤瓶","玻璃砂芯过滤装置（套）","套",3]
[90,"氟离子复合电极","PF-1C型复合氟离子电极","支",12]
[91,"阳离子交换固相萃取柱","60mg，3ml，50支/盒，比克曼","盒",2]
[92,"索氏提取器","150mL，套","套",12]
[93,"二氧化硅；石英砂（14808-60-7）","500 g","AR",5]
[94,"活性炭（7440-44-0）","500 g","AR，粉状",2]
[95,"硫酸镁 七水合物（10034-99-8）","500 g","AR",2]
[96,"氯化钾（7447-40-7）","500 g","AR",3]
[97,"平板计数琼脂","250 g","AR",4]
[98,"四硼酸钠 无水；硼砂 无水（1330-43-4）","500 g","AR",1]
[99,"亚硝酸盐氮显色剂","500 ml","AR",2]
[100,"乙酸钠 三水合物（6131-90-4）","500 g","AR",4]
[101,"L(+)-抗坏血酸（50-81-7）","500 g","AR",1]
[102,"苯甲酸（65-85-0）","250 g","AR",2]
[103,"草酸 二水合物（6153-56-6）","500 g","AR",2]
[104,"钼酸铵 四水合物（12054-85-2）","500 g","AR",1]
[105,"草酸钠（62-76-0）","500 g","AR",1]
[106,"磷酸（7664-38-2）","500 ml","≥85 wt. % in H2O",1]
[107,"佳禾葡萄香精（水溶食用级-粉末）","50 g","食品级",1]
[108,"佳禾芒果香精（水溶食用级-粉末）","50 g","食品级",1]
[109,"佳禾桑葚香精（水溶食用级-粉末）","50 g","食品级",1]
[110,"佳禾蓝莓香精（水溶食用级-粉末）","50 g","食品级",1]
[111,"佳禾哈密瓜香精（水溶食用级-粉末）","50 g","食品级",1]
[112,"天然土壤-红土","500 g",null,6]
[113,"1,2-丙二醇","500 g","化妆品级",2]
[114,"1,3-丙二醇","500 g","化妆品级",4]
[115,"MONTANOV™ L","500 g","化妆品级",2]
[116,"PEG-40氢化蓖麻油；CO-40","500 g","化妆品级",1]
[117,"Sepigel EG乳化剂","500 g","化妆品级",1]
[118,"苯氧乙醇","500 g","化妆品级",2]
[119,"甘油；丙三醇","500 g","化妆品级",2]
[120,"环五聚二甲基硅氧烷；DC245","500 g","化妆品级",4]
[121,"卡波940","250 g","化妆品级",2]
[122,"三辛酸癸酸甘油酯；GTCC","500 g","化妆品级",4]
[123,"山梨糖醇；D-山梨醇（液体）","500 g","化妆品级",2]
[124,"椰油酰胺丙基甜菜碱；CAB-35；CAB-30","500 g","化妆品级",2]
[125,"椰子油","500 g","化妆品级",6]
[126,"硬脂醇；十八醇","500 g","化妆品级",2]
[127,"脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠；乙氧基化烷基硫酸钠；AES","500 g","化妆品级",4]
[128,"棕榈醇；十六醇；鲸蜡醇","500 g","化妆品级",2]
[129,"棕榈酸异辛酯；棕榈酸乙基己酯；2-EHP","500 g","化妆品级",2]